ZESTAWIENIE STALI

| STROP NAD PARTEREM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NUMER PRĘTA | ŚREDNICA [mm] | DŁUGOŚĆ PRĘTA [cm] | ILOŚĆ szt. | DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [m] |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ф6 | ф8 | ф10 | ф12 | ф16 |
| zbrojenie dolne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 12 | 1210 | 158 | - | - | - | 1911,8 | - |
| 2 | 12 | 1837 | 2 | - | - | - | 36,74 | - |
| 3 | 12 | 1710 | 61 | - | - | - | 1043,1 | - |
| 4 | 12 | 345 | 61 | - | - | - | 210,45 | - |
| 5 | 12 | 676 | 61 | - | - | - | 412,36 | - |
| 6 | 12 | 420 | 61 | - | - | - | 256,2 | - |
| 7 | 12 | 760 | 10 | - | - | - | 76 | - |
| 8 | 12 | 760 | 51 | - | - | - | 387,6 | - |
| 9 | 12 | 760 | 19 | - | - | - | 144,4 | - |
| 10 | 12 | 750 | 48 | - | - | - | 360 | - |
| 11 | 12 | 300 | 12 | - | - | - | 36 | - |
| 12 | 12 | 611 | 60 | - | - | - | 366,6 | - |
| 13 | 16 | 311 | 3 | - | - | - | - | 9,33 |
| 14 | 12 | 431 | 34 | - | - | - | 146,54 | - |
| 15 | 12 | 611 | 39 | - | - | - | 238,29 | - |
| 16 | 16 | 611 | 6 | - | - | - | - | 36,66 |
| 17 | 12 | 557 | 29 | - | - | - | 161,53 | - |
| 18 | 12 | 185 | 29 | - | - | - | 53,65 | - |
| 19 | 16 | 982 | 3 | - | - | - | - | 29,46 |
| 20 | 12 | 611 | 39 | - | - | - | 238,29 | - |
| 21 | 12 | 130 | 3 | - | - | - | 3,9 | - |
| 22 | 12 | 150 | 8 | - | - | - | 12 | - |
| 23 | 10 | 1145 | 25 | - | - | 286,25 | - | - |
| 24 | 12 | 537 | 93 | - | - | - | 499,41 | - |
| 25 | 10 | 255 | 6 | - | - | 15,3 | - | - |
| 26 | 10 | 130 | 12 | - | - | 15,6 | - | - |
| zbrojenie górne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 10 | 115 | 126 | - | - | 144,9 | - | - |
| 28 | 10 | 135 | 87 | - | - | 117,45 | - | - |
| 29 | 10 | 280 | 114 | - | - | 319,2 | - | - |
| 30 | 10 | 340 | 60 | - | - | 204 | - | - |
| 31 | 10 | 340 | 60 | - | - | 204 | - | - |
| 32 | 10 | 175 | 88 | - | - | 154 | - | - |
| 33 | 10 | 300 | 36 | - | - | 108 | - | - |
| 34 | 10 | 300 | 60 | - | - | 180 | - | - |
| 35 | 10 | 150 | 6 | - | - | 9 | - | - |
| 36 | 10 | 300 | 107 | - | - | 321 | - | - |
| 37 | 10 | 125 | 48 | - | - | 60 | - | - |
| 38 | 10 | 300 | 110 | - | - | 330 | - | - |
| 39 | 10 | 115 | 9 | - | - | 10,35 | - | - |
| 40 | 10 | 175 | 91 | - | - | 159,25 | - | - |
| 41 | 10 | 250 | 61 | - | - | 152,5 | - | - |
| 42 | 10 | 250 | 61 | - | - | 152,5 | - | - |
| 43 | 10 | 165 | 88 | - | - | 145,2 | - | - |
| 44 | 10 | 165 | 26 | - | - | 42,9 | - | - |
| 45 | 10 | 135 | 75 | - | - | 101,25 | - | - |
| 46 | 10 | 135 | 75 | - | - | 101,25 | - | - |
| rozdzielcze | 6 | 356900 | 1 | 3569 | - | - | - | - |
| wieńce | 12 | 57000 | 1 | - | - | - | 570 | - |
|  | 6 | 192000 | 1 | 1920 | - | - | - | - |
| DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [m] |  |  |  | 5 489,00 | 0,00 | 3 333,90 | 7 164,86 | 75,45 |
| MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] |  |  |  | 0,222 | 0,395 | 0,617 | 0,888 | 1,580 |
| MASA [kg] |  |  |  | 1 218,56 | 0,00 | 2 057,02 | 6 362,40 | 119,21 |
| MASA CAŁKOWITA [t] |  |  |  | 9,76 |  |  |  |  |